COD:200

BLOQUEO DE  CLABE S608

Cable de bloqueo ajustable con 1.8m (6´) de cable x 4mm (3/16”) día.
• Ideal para paneles de disyuntores de circuitos múltiples y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado.
• Aldaba de seguridad integrada y cable para facilitar el uso.
• Cable de acero con revestimiento de vinil
• El cuerpo dieléctrico termoplástico soporta agentes químicos y condiciones extremas.
• Capacidad de hasta 4 candados o pinzas
• Incluye etiquetas de seguridad reutilizables

Marca:Masterlock

COD:201

BLOQUEO  DE DISYUNTOR  MASTER LOCK  UNIVERSAL S2394

Como instalarlo:
– Paso 1: coloque el dispositivo de bloqueo en el disyuntor
– Paso 2: Gire el tornillo hasta que quede bien sujeto a la palanca del interruptor
– Paso 3: Cierre la cubierta del bloqueo S2394
– Paso 4: Coloque el candado en posición vertical o en horizontal.

Bloqueo de Masterlock para disyuntores. Universal para cualquier modelo, se fija sin destornillador. Se ajusta mediante el giro manual de un tornillo. Un candado asegura el bloqueo a través de un orificio a elección (horizontal o vertical), obstruyendo el camino para aflojar el dispositivo de cierre.

COD 202

BLOQUEO GIRATORIO DE VALVULA  DE COMPUESTA  130mm (481)

- B• De 2″ a 5″ de diámetro
• Rodean la palanca de la válvula para protegerla de aperturas accidentales
• Múltiples trabajadores pueden colocar sus candados de seguridad personales
• Las estructuras termoplásticas resistentes, de peso ligero y dieléctricas de Xenoy™ resisten a las sustancias químicas
• Funcionan eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F (-46°C) a 350°F (177°C)
• Se adaptan a palancas de válvulas de 2″ a 5″ de diámetro

Marca:Masterlock

• La rotación hacia afuera/adentro permite una instalación y almacenamiento más fácil
• El diseño rotativo exclusivo pendiente de patente permite una instalación más simple en espacios confinados
• Cada tamaño gira sobre sí mismo y se encastra dentro del dispositivo de mayor tamaño para ahorrar espacio en cajas de herramientas de seguridad
• El disco central puede quitarse para elevar las válvulas rotativas
• Vienen con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español) que pueden escribirse para identificar a la persona responsable y luego borrarse para el siguiente trabajo

COD:203

CANDADO  DE PLASTICO ROJO ARANDELA CHICA S31RED/GRANDE S31LTRED

• Estructura resistente, de peso ligero de Xenoy y material no conductor
• Personalícelo en el lugar con las etiquetas permanentes para escribir
• Cumple con la normativa de OSHA «un empleado, una candado, una llave»
• Estructura roja de 1-1/2″ (3.8cm) de ancho y 1-3/4″ (4.4cm) de alto de Xenoy y
• Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/identificación
• Cilindro de alta seguridad, reservado para seguridad
• La retención de la llave garantiza que el candado no quede abierto
• Cilindro de 6 pasadores con llaves diferentes

Marca:Masterlock